--------------考--------------生--------------答--------------题--------------不--------------准--------------超--------------过-------------此---------------线-------------

江苏省企业内职工职业技能评价试卷

| 维修电工高级工操作技能考核试卷 单 位 名 称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  |
| 准 考 证 号 |  |
| 地 区 |  |

- 试题：常用机床电气设备的故障分析和排故（镗床和磨床）。

- 配分：镗床排故20分，磨床排故20分。

- 时间：镗床排故15分钟，磨床排故15分钟。

- 要求：

- 观察故障现象，分析故障范围与产生故障的原因；

- 分析思路清晰、检查方法与判断部位正确；

- 正确使用测量工具和仪器；

- 注意电气安全，遵守电工安全操作规程；

- 规定时间完成考核。

- 考核现场纪录：

1、机床类型：□镗床，       □磨床。

2、起始时间            ， 结束时间              ，

3、现场考核情况：

故障现象：

故障范围：

故障点：

4、文明安全情况：

| 序号 | 检测项目 | 配分 | 评分标准 | 镗床得分 | 铣床得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 观察故障现象 | 3 | 故障现象不清楚，经提示扣1.5-3分 |  |  |
| 二 | 故障分析 | 3 | 分析故障思路不清晰，故障范围分析不全面或不正确口2-4分 |  |  |
| 三 | 故障检查 | 6 | 排除故障方法及仪表使用不正确口2-5分 |  |  |
| 四 | 故障判断 | 8 | 故障点判断不正确或误判一次扣4分；不会判断与故障没有排除不得分 |  |  |
| 五 | 安全文明 |  | 违反电气安全操作过程、扩大故障者，酌情扣5-10分 |  |  |
| 合计 |  | 20 |  |  |  |

- 评分标准

--------------考--------------生--------------答--------------题--------------不--------------准--------------超--------------过-------------此---------------线-------------

江苏省企业内职工职业技能评价试卷

| 维修电工高级工操作技能考核试卷 单 位 名 称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  |
| 准 考 证 号 |  |
| 地 区 |  |

一、安装要求：（40分）

1、按原理图安装线路。2、安装必须符合规范。

按钮、接触器双重联锁正反转控制线路

二、评分标准

| 项次 | 质检内容 | 配分 | 评分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元件 布置 | 8 | 元件布置不合理一处扣2分，松动一处扣1分 |  |  |  |
| 2 | 配线 可靠性 | 12 | 导线裸露过卡，损伤，压线不正确、松动，每处扣1分，导线不平直，布线不合理每处扣2分。 |  |  |  |
| 3 | 线路功能 | 20 | 交验每返工一次扣6分 |  |  |  |
| 4 | 安全文明生产 | 不文明操作视情节扣1-5分，元件、仪表损坏扣3-6分。 |  |  |  |  |
| 5 | 延时 倒扣分 | 每超时15分钟（不足15分钟按15分钟算）扣3分。 |  |  |  |  |
| 配线时间：2h |  | 延时最多30分钟 |  | 总分： |  |  |
| 监考老师：（签名） |  |  |  |  |  |  |

--------------考--------------生--------------答--------------题--------------不--------------准--------------超--------------过-------------此---------------线-------------

江苏省企业内职工职业技能评价试卷

| 维修电工高级工操作技能考核试卷 单 位 名 称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  |
| 准 考 证 号 |  |
| 地 区 |  |

- 考题： 安装和调试PLC控制的三相异步电动机可逆系统。（60分）

- 考核时间：120分钟

- 考核要求：

其控制要求如下：

- 起停控制  按下正向起动按钮，电动机正向运转；按下反向起动按钮，电动机反向运转。按下停止按钮。电动机停止运转。

- 保护措施  系统具有必要的短路保护和过载保护措施

一）、I/O分配（10）

二）、绘制系统图（10）

三）、梯形图（10）

四、评分标准

| 项次 | 质检内容 | 配分 | 评分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元件 布置 | 6 | 元件布置不合理一处扣2分，松动一处扣1分 |  |  |  |
| 2 | 配线 可靠性 | 12 | 导线裸露过卡，损伤，压线不正确、松动，每处扣1分，导线不平直，布线不合理每处扣2分。 |  |  |  |
| 3 | 线路功能 | 12 | 交验每返工一次扣6分 |  |  |  |
| 4 | 安全文明生产 | 不文明操作视情节扣1-5分，元件、仪表损坏扣3-6分。 |  |  |  |  |
| 5 | 延时 倒扣分 | 每超时15分钟（不足15分钟按15分钟算）扣3分。 |  |  |  |  |
| 配线时间：2h |  | 延时最多30分钟 |  | 总分： |  |  |
| 监考老师：（签名） |  |  |  |  |  |  |