武进区行业职业技能竞赛

新能源类实际操作技能考核试题

项目一	、新能源充电枪检测仪的安装与调试（100分）

（一）考试内容：

1、新能源充电枪检测仪的安装与调试

（二）考试要求：

提供多功能电源板、相关元器件、热塑管以及连接线束，请在规定时间30分钟内完成元件的焊接与充电枪检测仪的调试。

1、焊接电路中无断路、短路故障；

2、焊接无假焊、虚焊、错焊、漏焊等。

3、焊点要求有良好的一致性。

4、实物电路无明显外露金属丝，保障电路连接稳固、性能稳定。

- 考试时间：

规定时间为 30 分钟，超时扣分。

赛题原理图

材料清单

| 序号 | Name | 型号 | 封装 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车端交流充电口 | 3.5KW\250V\16A(带线0.5米) |  | 1 |
| 2 | 漏保开关 | 1P+N(20A) |  | 1 |
| 3 | 插座 | 五孔16A |  | 5 |
| 4 | 安装底盒 | 56SON-310F |  | 1 |
| 5 | 色环电阻 | 1.3kΩ、2.6KΩ |  | 2 |
| 6 | 控制开关 | KCD1-1O1 |  | 1 |
| 7 | 带皮铜线 | 2.5平 |  | 0.5米 |
| 8 | C45插片 | 4平（配护套） |  | 6 |
| 9 | C45插片 | 2.5平（配护套） |  | 8 |
| 10 | 热缩管绝缘套 | 直径2.5 |  | 0.5m |
| 11 | 剥线钳 | 7寸精品四合一 |  | 1 |
| 12 | 尖嘴钳 | 6寸 |  | 1 |
| 13 | 焊枪套装 | 60w调温内热式9件套（德力西电气） | 9件套 | 1 |
| 14 | 十字螺丝刀 | 工业加强款（德力西电气）φ3*100m |  | 1 |
| 15 | 一字螺丝刀 | 工业加强款（德力西电气）φ3*100m |  | 1 |
| 16 | 220v功率试灯器 | 220v（佛山和和） |  | 1 |
| 17 | 连接线束 | Φ2 |  | 1m |
| 18 | 万用表 | FLUKE F101 |  | 1 |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |